**MODELO DE SOLICITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

**Exemplo 1**

**Descrição:**

Balança analítica com características mínimas: Estrutura externa totalmente metálica , resolução 0,0001, capacidade de 250g; incremento (g): 0,0001; modos de pesagem: g, mg, ct; contagem de peças; repetibilidade (desvio padrão) (g): 0,0001; linearidade (g): 0,0003; tara; capacidade total por subtração; tempo de estabilização; + ou - 3 segundos; temperatura de operação: 10 a 30°C; alimentação: 110-220V, 50/60 Hz; calibração automática; display LCD.

**Modelo de referência:** Shimadzu AUY 220

**Site que pode ser consultado o bem:**

<http://www.lojasynth.com/loja/produto-243435-3227-balanca_analitica_220g_divisao_0_1mg_bivolt_ref_auy220>

**Preço cotado: R$ 3216,00**

**Exemplo 2**

Descrição: Refrigerador Frost Free com capacidade mínima de 352 litros com as seguintes características mínimas: Geladeira / Refrigerador - 2 portas, capacidade total 352 litros, garantia de 12 meses, tipo de degelo Frost Free, com porta ovos, com porta latas, com pés niveladores e controle de temperatura.

**Modelo de referência: BRM39EB**

**Site de referência:**

<http://loja.brastemp.com.br/geladeira-brastemp-clean-frost-free-352-litros-branca-brm39eb/p#descricao>

**Preço cotado: R$ 2.099,00**